## 2017-2019 Field results
BORE | Bore Previous name / other ref | DATE | TIME | Bore size (mm) | Pipe height (mm) | Bore depth (to top of pipe) (m) | Pump depth | Water Level (from top of pipe) (mm) | EC ms/cm | pH | Temp | MV | O2% | O2 mg/L | Comments | Latitude | Longitude
CP1 |  | 2019-03-21 | 11.00am |  |  |  |  | 7450 | 26.5 | 5.54 | 33.9 | 17 |  |  | good flow
CP1 |  | 2017-07-06 |  | 50 | 900 | 11.8 | 10 | 5700 | 27.6 | 6.89 | 32.7 | -168 | 0.6 | 0.04
CP1 |  | 2018-07-12 |  | 50 | 900 |  | 10 | 7180 | 27.4 | 8.03 | 32.5 | -169 | 0.5 | 0.03
ORD35 (CP1) | DWER | 2019-04-30 | 10.16am |  |  | 20.74 |  | 7530
Y7 | ORD 35 / CP1 | 2019-06-06 |  | 50 | 900 | 20.6 | 18 | 7710 | 27.5 | 6.48 | 32.1 | 32 | 1.8 | 0.12
Y10 |  | 2017-07-05 |  | 50 | 900 | 14.9 | 13 | 3130 | 7.53 | 7.42 | 30.1 | -175 | 6.4 | 0.04 |  | 441916 | 8283743
Y10 |  | 2018-07-12 |  | 50 | 900 | 14.9 | 13 | 3910 | 8.2 | 8.63 | 30.2 | -113 | 0.1 | 0.02
Y10A | DWER | 2019-04-30 | 10.00am |  |  | 14.88 |  | 4280
Y12 | DWER | 2019-04-30 | 10.31am |  |  | 14.9 |  | 7950
Y12 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 15 |  | 5200 | [7 empty] | 442518 | 8279827
Y12B |  | 2019-06-06 | 8.45am |  | 400 | 14.8 |  | 6950
Y13 | DWER | 2019-04-30 | 10.39am |  |  | 14.1 |  | 9170
Y13 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 14.1 |  | 7540 | [7 empty] | 444107 | 8278753
Y13B |  | 2019-06-06 | 8.40am |  | 900 | 14.05 |  | 8710
Y14 |  | 2019-06-06 | 8.05am | 25 | 900 | 12.09 |  | 10340
Y14 | DWER | 2019-04-30 | 10.52am |  |  | 12.1 |  | 10340
Y16A | DWER | 2019-04-30 | 11.45am |  |  | 15.22 |  | 14.22
Y16A |  | 2017-07-05 |  | 50 | 900 | 15.3 | 14 | 10890 | 1.36 | 7.7 | 33.8 | 110 | 1 | 0.08 |  | 450804 | 8281036
Y16A |  | 2018-07-12 |  | 50 | 900 | 15.3 | 14 | 10650 | 4.78 | 8.72 | 32.5 | 94 | 0.7 | 0.01
Y17 | DWER | 2019-04-30 | 12.04pm |  |  | 13.08 |  | 11810
Y17 |  | 2017-07-05 | [5 empty] | Gone - couldn’t find but 2 at Y17a so maybe GPS wrong | [7 empty] | 453284 | 8279065
Y16A on field notes | LIkely Y17A | 2019-03-14 |  | 50 | 900 |  |  | 500 | 4.21 | 7.35 |  |  |  |  | pumped poorly, could not fill jug
Y17A | [5 empty] | 10 |  | Dry | [6 empty] | Previous 2017 WL 8640
Y17A | DWER | 2019-04-30 | 12.10am |  |  | 11.7 |  | Dry | [6 empty] | DWER records say 11700 SWL and also say DRY
Y17A |  | 2017-07-05 |  | 50 | 900 | 11.7 |  | 11420 | [6 empty] | didn’t try pumping | 453927 | 8278933
Y1A |  | 2019-03-21 | 7.20am | 50 | 900 | 10 | 9.5 | 9200 | 2.96 | 7.48 | 32 | 55 | 2.9 | 0.2 | Needs a data logger
Y1A | DWER | 2019-04-30 | 11.20am |  |  | 10.04 |  | 9120
Y1A |  | 2017-07-06 |  | 50 | 900 | 10 | 9.25 | 8640 | 3.11 | 7.8 | 32.3 | 177 | 0.7 | 0.05 | Good flow for 10 mins | 450472 | 8284289
Y1A |  | 2018-07-25 |  | 50 | 900 |  | 9.25 | 8600 | 291 | 7.75 | 32.6 | 88 | 0.2 | 0.02
Y2 | DWER | 2019-04-30 | 8.45am |  |  | 9.52 |  | 5530 | [6 empty] | Rusted at bottom of bore
Y2 |  | 2017-07-06 |  | 25 | 900 | 9.5 |  | 4050 | [7 empty] | 447269 | 8285495
Y3 | DWER | 2019-04-30 | decommissioned
Y3 |  | 2017-07-06 |  | 50 | 0 | 11.6 | 10 | 3030 | 11 | 7.24 | 30.9 | -45 | 1.4 | 0.09 | Ripped steel cover out as bent | 445013 | 8286354
Y3 |  | 2018-07-25 |  | 50 | 550 |  | 10 | 3100 | 10.59 | 7.9 | 29.8 | -210 | 0.5 | 0.04
Y3A |  | 2019-03-21 | 9.00am | 50 | 900 | 11.5 | 9.5 | 3000 | 10.95 | 5.97 | 30 | -239 | 2.5 | 0.18 | Bore damaged. Casing removed.
Y3A | DWER | 2019-04-30 | destroyed
Y4 | DWER | 2019-04-30 | destroyed
Y4 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 5.8 |  | 1680 | [7 empty] | 443329 | 8287586
Y5 |  | 2019-06-06 | [5 empty] | 1500 | [6 empty] | 1500 below ground
Y5 |  | 2019-06-06 | 1.20pm | 25 | broken off | 13.5 |  | 1600
Y5 |  | 2017-07-05 | [12 empty] | Gone - swampy country above Y6 | 442434 | 8285715
Y6 |  | 2019-03-21 |  | 25 | 200 | 13.1 |  | 2220
Y6 | DWER | 2019-04-30 |  |  | destroyed | [9 empty] | DWER classify as destroyed
Y6 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 0 | 13 |  | 500 | [6 empty] | now 1m below ground | 441134 | 8286215
Y7 (old) | DWER | 2019-04-30
Y7 (old) |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 9.3 |  | 2490 | [7 empty] | 439818 | 8288330
Y8 | DWER | 2019-04-30 | 9.15am |  | dry | 5.43
Y8 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 11.2 |  | 4350 | [7 empty] | 438414 | 8286248
Y9 | DWER | 2019-04-30 | 9.30am |  |  | 11.57 |  | 4800
Y9 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 11.6 |  | 3580 | [7 empty] | 440259 | 8284853
Bores that can't be matched
Y10 | DWER | 2019-04-30 | blocked
| Y7 (old) | 2019-06-06 | 12.30pm |  | 750 | 11.2 |  | 3260
Y14 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 8.7 |  | DRY | [7 empty] | 446884 | 8279061
Y10B | Y9 | 2019-06-06 |  | 25 | 900 | 11.57 |  | 4940
Y11 | GONE | 2017-07-05 | [13 empty] | 441134 | 8282115
Y11B | Y10 | 2019-06-06 |  | 50 | 750 | 14.8 | 13 | 4550 | 8.71 |  | 29.6 | -181
Y16 | DWER | 2019-04-30

## July 2017
Bore number | Previous name | Date | Time | Bore diameter | pipe height | Bore depth | pump depth | Water depth | ES ms/cm | PH | Temp | MV | O2% | O2 mg/l | comments | Easting | Northing
Y16A |  | 2017-07-05 |  | 50 | 900 | 15.3 | 14 | 10.89 | 1360 us/ | 7.7 | 33.8 | 110 | 1 | 0.08 |  | 450804 | 8281036
Y17A |  | 2017-07-05 |  | 50 | 900 | 11.7 |  | 11.42 | [6 empty] | didn’t try pumping | 453927 | 8278933
Y17 |  | 2017-07-05 | [5 empty] | Gone - couldn’t find but 2 at Y17a so maybe GPS wrong | [7 empty] | 453284 | 8279065
Y14 |  | 42921 |  | 25 | 900 | 8.7 |  | DRY | [7 empty] | 446884 | 8279061
Y13 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 14.1 |  | 7.54 | [7 empty] | 444107 | 8278753
Y12 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 15 |  | 5.2 | [7 empty] | 442518 | 8279827
Y11 |  | 2017-07-05 | [5 empty] | GONE - Pole still 152m north of GPS point- in the swamp | [7 empty] | 441134 | 8282115
Y10 |  | 42921 |  | 50 | 900 | 14.9 | 13 | 3.13 | 7.53 | 7.42 | 30.1 | -175 | 6.4 | 0.04 |  | 441916 | 8283743
Y9 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 11.6 |  | 3.58 | [7 empty] | 440259 | 8284853
Y8 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 11.2 |  | 4.35 | [7 empty] | 438414 | 8286248
Y3 |  | 2017-07-06 |  | 50 | 0 | 11.6 | 10 | 3030 | 11 | 7.24 | 30.9 | -45 | 1.4 | 0.09 | Ripped steel cover out as bent | 445013 | 8286354
Y5 |  | 42921 | [5 empty] | Gone - swampy country above Y6 | [6 empty] | and will need to sleeve PVC as | 442434 | 8285715
Y6 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 0 | 13 |  | 0.5 | [6 empty] | now 1m below ground | 441134 | 8286215
Y7 |  | 2017-07-05 |  | 25 | 900 | 9.3 |  | 2.49 | [7 empty] | 439818 | 8288330
CP1 |  | 2017-07-06 |  | 50 | 900 | 11.8 | 10 | 5.7 | 27.6 | 6.89 | 32.7 | -168 | 0.6 | 0.04
Y4 |  | 42922 |  | 25 | 900 | 5.8 |  | 1.68 | [7 empty] | 443329 | 8287586
Y2 |  | 2017-07-06 |  | 25 | 900 | 9.5 |  | 4050 | [7 empty] | 447269 | 8285495
Y1A |  | 2017-07-06 |  | 50 | 900 | 10 | 9.25 | 8.64 | 3.11 | 7.8 | 32.3 | 177 | 0.7 | 0.05 | Good flow for 10 mins | 450472 | 8284289

## DPIRD salinity converter
Table 1 Unit conversions to milliSiemens per metre (mS/m)
Unit | Convert to millisiemens per metre
(mS/m)
dS/m (decisiemans/metre) | x 100
mS/cm (milliSiemens/centimetre) | x 100
Mmhos/cm (millimohs/centimetre) | x 100
µS/cm (microSiemens/centimetre) | x 0.1 | 136 | 1.36
µmhos/cm (micromohs/centimetre) | x 0.1